一站式病人影像服务中心及云胶片采购招标文件

我院我院拟为病患提供“云胶片”服务，云胶片简化了取片环节，医技检查结果通过云平台进行发布、推送。患者可凭借取片单上的二维码，或者医院主动推送的短信/微信，直接调阅自己的图文报告、电子胶片和DICOM影像。对患者而言，节省了取片时间，免除了来回奔波；历史检查，随时查阅，方便快捷，省时省力。对医院来说，提供一站式病人影像服务，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，节约废弃胶片，改善就医环境。配合危急值主动通知功能，第一时间告知患者，提升医院形象，提升患者满意度。医学影像的云化，将具备快速检索、跨院调阅、简易操作等特性，为互联网远程医疗会诊和咨询提供支撑，将大幅降低胶片费用的支出，提升医疗信息化服务，造福城乡百姓。 一站式病人影像服务及云胶片项目，适用放射、超声、内镜、病理、心电、等科室，同时可扩展到检验、体检等报告的电子化。

本项目云端存储周期为十年。本次购买服务项目中标商需提供所有云影像及病人影像服务中心软硬件，包括云主机、云存储设备租用，短信推送、打印输出耗材、日常维护、图文报告打印设备等服务。

拟于2018年 6 月 15 日采购招标，欢迎具有相关资质且有良好信誉和配送能力的单位（公司）参加投标。

一、招标产品目录：

| 序号 | 品 名 | 限价（元人份） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT、MRI、DSA等 | 23.00 |
| 2 | DR | 13.00 |
| 备注 |  |  |
| 双方根据我院统计数量据实结算 |  |  |

二、产品要求（技术要求必须全部满足，并且提供加盖公章的彩页资料；所有证书提供彩色复印件，并加盖投标人公章）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 总体要求： |
| 1 | 一站式病人影像服务中心系统：该项目中硬件部分包含服务器、安全设备、自助服务设备 |
| 1 | 病人影像服务中心（临床影像集成服务系统）应用服务器软硬件 |
| 2 | 自助报告打印系统 |
| 3 | 云影像服务平台系统（共享） |
| 3.1 | 云影像应用服务器软件 |
| 3.2 | 云影像存储服务器软件 |
| 3.3 | 云影像系统管理工作站软件 |
| 4 | 移动端影像及报告浏览软件 |
| 5 | 云存储：我院PACS所产生的所有原始影像数据必须实现在云端十年以上存储。 |
| 6 | 短信服务：通知患者获取云报告。 |
| 6.1 | 该项目包含短信接口及通讯费用。 |
| 7 | 相关硬件 |
| 7.1 | 病人服务中心服务器一台 |
| 7.2 | 前置服务器一台 |
| 7.3 | 病人自助报告打印设备（满足医院需求，不少于四台） |
| 二、 | 综合资质 |
| 2.1 | 投标厂商需具备有效的工商营业执照 |
| 2.2 | 临床影像中心系统（PACS）医疗器械注册证及软件著作权证书 |
| 2.3 | 云电子胶片系统医疗器械注册证及软件著作权证书 |
| 2.4 | 病人自助报告打印系统注册证书 |
| 三、 | 软件标准遵循 |
| 3.1 | 投标产品应全面支持DICOM3.0标准 |
| 3.2 | 投标产品应全面遵循IHE国际规范 |
| 3.3 | 投标产品需实现与我院PACS系统连接。 |
| 四、 | 软件功能演示 |
| 4．1 | 支持通过二维码扫描浏览图文报告； |
| 4．2 | 能够通过推送的短信链接，直接调阅病人图文报告和电子胶片、DICOM影像； |
| 4．3 | 云胶片介面支持历史检查报告归档列表，支持按检查医院、检查类型和检查日期的罗列显示和筛选； |
| 4．4 | 云胶片介面支持完整的JPG或PDF格式检查报告浏览和直接触摸式滑动翻页； |
| 4．5 | 必须开放接口供我院影像工作站对云存储DICOM影像的下载浏览及测量、标注、窗宽窗位调整； |
| 4．6 | 云影像的秒级调阅，放大缩小、测量、窗宽窗位调整、动态播放、翻页等功能； |
| 4．7 | 支持电子胶片的无级缩放模式； |
| 4．8 | 支持历史检查数据的归档和浏览 |
| 五、 | 系统软件技术要求 |
| 5．1 | 具备病人影像服务中心软件系统，实现影像及报告的一站式管理及服务 |
| 5．2 | 具备云存储应用服务器软件系统，实现影像及报告的云端管理应用； |
| 5．3 | 支持基于云存储的移动端应用浏览服务； |
| 5．4 | 支持通过二维码关联病人影像空间的云电子胶片、各类检查报告、DICOM影像的移动端浏览； |
| 5．5 | 支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子胶片及报告的浏览； |
| 5．6 | 支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式浏览病人所有电子胶片及报告； |
| 5．7 | 支持医院医生工作站及移动端对DICOM影像的下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、标注、窗宽床位调整、挂片、定位线等功能。 |
| 5．8 | 提供病人影像服务中心服务器及存储系统，提供详细配置清单 |
| 5．9 | 提供影像集成前置服务器及相关配套硬件设施，提供详细配置清单 |
| 5．10 | 合同期内提供医院影像数据云存储服务 |
| 5．11 | 提供云影像诊断平台，方便医院影像专家为医联体、医共体内医疗机构及其他合作医院提供影像会诊服务，投标商不另外收取费用 |
| 5．12 | 具有影像及报告上传统计列表及查询功能 |
| 5．13 | 检查报告及电子胶片、DICOM影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护。 |
| 5．14 | 支持影像、电子胶片及诊断结果第一时间上云服务，满足移动端的快速调阅 |
| 5．15 | 移动端需支持历史检查报告和电子胶片的查询，并具备搜索功能 |
| 5．16 | 支持影像在云端应用的延伸服务，开放接口支持医技影像科医生和全院临床医生在工作站对云端历史影像数据的访问，提供实现方案。 |
| 5．17 | 除DICOM Q/R SCU/SCP、DICOM Storage，院内外采用DICOM存储承诺服务Storage Commitment SCU/SCP |
| 5．18 | 支持云存储自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像，支持上传影像数据脱敏 |
| 5．19 | 按需提供病人影像报告自助打印服务系统。 |
| 5．20 | 支持其他科室（内镜、超声、病理、功能检查、检验等）病人图文报告上的二维码打印 |
| 5．21 | 支持下级医疗单位上传影像，在云影像平台上开展会诊及疑难病诊断服务。 |
| 5．22 | 投标方需详细提供本方解决方案及系统软件的功能描述。 |
| 六、 | 系统硬件技术要求 |
| 6.1 | 云影像工作平台服务器（中标方租用，满足需求） |
| 6.2 | 病人影像服务中心服务器（中标方提供，满足需求） |
| 6.3 | 病人自助报告打印设备（中标方提供，满足需求），需具备注册证 |
| 6.3.1 | 数量：至少4台 |
| 6.3.2 | 性能：满足我院图文报告打印输出需求，含自助打印设备； |
| 6.3.3 | 配置：满足A4规格纸质报告自助打印输出，专业设计，配置 19寸触摸屏，配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）、工控机及A4规格商用激光打印机； |
| 6.3.4 | 内置电脑：奔腾双核处理器主频3.3GHz及以上，内存4G及以上、3.5寸500G及以上的 7200转硬盘 。 触摸屏：配置 19寸触摸屏，分辨率1280X1024及以上 内置刷卡器：配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码） 内置打印机：首页输出≤8.5S;每分钟打印量≥30页；分辨率≥600*600dpi;纸张尺寸A4幅面；纸张克数≥120G,纸盒容量≥250张 |
| 6.4 | 前置服务器（中标方提供，满足需求） |
| 6.5 | 防火墙 |
| 6.5.1 | 支持4GE口，支持USB接口，桌面型，可扩展64GB Micro-SD卡（选配） |
| 6.5.2 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 |
| 6.5.3 | 可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别和入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 |
| 6.5.4 | 时间获取威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |
| 6.5.5 | 对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excle、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤。 |
| 6.5.6 | 在识别业务应用的基础上，可管理每用户IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制：大带宽或保障小带宽、应用的策略路由、修改应用转发级等。 |
| 七、 | 服务要求 |
| 7.1 | 服务结束或终止时免费配合我院将云端影像备份回本院或我院指定的第三方云存储。 |
| 7.2 | 保护云端影像数据等患者信息的安全 |
| 7.3 | 服务期限10年。 |
| 7.4 | 具有8人以上售后服务团队,365*24响应，要求2小时内到现场。 |

二、投标单位所投标产品必须包括全部招标产品品名及规格。

三、投标单位资质要求：

1. 投标单位须提供以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料（复印件必须加盖投标单位公章）。

（1）投标单位《营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

（2）生产企业《营业执照》和《医疗器械生产企业许可证》；

（3）产品《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》及其附件；属3C认证范围的必须提供3C认证书；

（4）生产企业委托代理经销授权书（原件和复印件加盖鲜章）

（5）投标单位法定代表人参加投标，提供本人身份证原件和复印件；委托代理人参加投标，提供投标单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及法定代表人身份证复印件及被委托人身份证明（原件）；

（6）投标产品信息表、质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由法定代表人签字并加盖单位公章）所投产品的用户名单及产品介绍、彩页资料等材料。

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、投标报名时间：开始时间2018年 6 月 15日10：00；截止时间2018年 6 月 15日10：30，逾期不再受理。

五、开标时间：2018年  6  月  15  日10：30。

六、评标原则：以招标产品目录所列限价为基价，一次性逐项报价，条款不满足视为无效投标，满足参数且报价低者中标，报价表自定格式。

七、响应文件格式要求：按评标原则要求递交投标文件，要求报送文件一式三份，其中正本一份，副本两份并在封面上标注，副本为正本复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。报价表单独封装，并签字、盖章进行密封，封套的封口处应加盖供应商公章。

八、其他要求：

（一）中标单位负责提供负责运行维保，提供设备为全新设备，并提交报告至使用科室和设备物资科存档。

（二）合同有效期五年，在有效期限内， 若因国家和政府政策的原因需要终止合同的，双方无条件服务，以院方通知为准。

九、开标地址：重庆市璧山区人民医院行政102会议室。

十、采购人名称：重庆市璧山区人民医院。

十一、采购人地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号。

十二、项目负责人：王腾飞   联系电话：41522887

重庆市璧山区人民医院

2018年6月11日