**招标文件**

**采购项目：共享轮椅**

**采购单位：重庆市璧山区人民医院**

**采购日期：2022 年 6月**

1. **采购项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 合作期限 |
| 共享轮椅 | 24台 | 2年 |

**二、供应商资格条件**

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、提供投标公司营业执照、第二类医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章。

**三、设备技术参数需求（提供投标产品的图片资料）**

|  |
| --- |
| **手动轮椅参数** |
| 净重量 | 15--20kg |
| 承重量 | ≥100kg |
| 尺寸 | 展开时：长度900-1100mm，宽度610-650mm，高750-900mm折叠时：长度900-1100mm，宽度250-280mm，高750-900mm |
| **归位桩参数** |
| 开锁方式★ | 扫码开锁,支持微信和支付宝同时使用，无需填写任何患者信息 |
| 安装方式**★** | 无需使用医院交流电放置式 |
| 尺寸 | 长620--1100mm、宽420--500mm、高860—1200mm |
| 材质 | 镀锌铁 |
| 抗冲击强度 | ≥100kg |
| 归位桩模式 | 共享轮椅采用“归位桩+轮椅”方式管理，确保每台共享设备有序插入到归位桩上锁止。 |
| 连接方式★ | 非软链连接 |
| 组合★ | 1个或n个组合一起，且一个桩位对应一个二维码，根据医院各楼层及科室的需求灵活投放、灵活归还、随时调整或扩充。 |
| 安装 | 合同签订后10个日历日内设备（固定桩位+轮椅+程序）安装到位，调试完毕投入使用。 |
| 保修 | 终身保修（医院不承担任何维修及维护费用） |
| 投放位置 | 具体位置听从医院安排 |
| 数量要求 | 前期投放轮椅最低要求24台，后期可以根据医院需求增加数量 |

**四、商务及服务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **商务及服务要求** |
| **投放案例** | 须有投放合作医院协议证明 |
| **巡检维护** | 投标公司需配置专业的巡检团队，且列出详细名单和资历证明，定期进行租借软件系统和硬件进行巡检维护，确保稳定运行 |
| **维护** | 每月必须巡检一次，每三个月提交一次巡检记录 |
| 放置2台备用轮椅，用于污染及损坏轮椅的更换，并每季度进行回收 |
| **企业认证** | 互联网药品信息服务许可资格证医疗器械网络销售备案高新技术企业认证QES管理体系认证：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（ISO45001） |
| **增值服务** | 可以与医院公众号、小程序、互联网医院APP进行菜单链接，支持轮椅预约功能；具备针对不会使用手机的老人和特殊人群授权医护人员或志愿者代为租借功能；可实现医院自有轮椅共享代管服务功能 |
| **收费标准** | 每天可免费租赁2小时，超出时间后每小时费用不高于4元；日租费用不高于24元/天 |
| **信用免押** | 同时支持微信和支付宝信用免押扫码租借 |
| **纠纷争议** | 为避免产品质量维护及设计隐患导致纠纷矛盾，供应商应对投放的轮椅购买保险。使用者与服务供应商发生价格、产品质量等纠纷，由供应商与其进行沟通解决，不得影响医院正常诊疗秩序 |

**五、联系方式**

采购人：重庆市璧山区人民医院

联系人：李老师

电 话：02341562788

地 址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道9号

**六、评选方法**

综合评分法。满分100分，评标人员对各项目逐项评定积分，投标人总分均低于70分时本次招标作废，得分最高的供应商为成交供应商。

**七、其他有关规定**

1、凡有意参加投标的供应商，请于2022年6月 23日14:30—15:00 在重庆市璧山区人民医院行政后勤楼307会议室现场递交投标文件，投标文件要求：密封完好，印章签字齐全，共三份（一正两副）。

2、无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担；

|  |
| --- |
| **评判方法和标准** |
| 本项目评标满分100分，评标人员对各项目逐项评定积分，投标人总分均低于70分时本次招标作废 |
| **评分项目** | **满分** | **评分标准** |
| 技术与质量（30分） | 技术与质量参数 | 30 | 全部满足或优于技术要求能提供与技术要求相匹配的技术证明文件的，得30分；每一项★号指标不满足，扣5分，扣完为止。其他非★号指标不能满足，扣2分，扣完为止。 |
| 租借方式（10分） | 微信&支付宝扫码租借 | 10 | 支持微信扫码租借 得5分支持支付宝扫码租借 得5分 |
| 租借免押金标准(10分） | 信用免押支持 | 10 | 支持微信用免押 得5分支持支付宝信用免押 得5分不支持信用免押 得0分 |
| 企业运营合规资质（10分） | 合规资质 | 10 | 互联网药品信息服务资格证 得2分医疗器械网络销售（租赁）备案 得2分QES管理体系认证 得6分 |
| 免费使用时限（10分） | 免费使用时限 | 10 | 免费使用时限≥2时 得10分 免费使用时限＜2小时 得5分 无免费使用时限 得0分 |
| 投放案例（10分） | 全国投放案例 | 10 | 全国投放超过100家 得10分 全国投放低于50家 得5分 无投放 得0分 |
| 售后服务（20分） | 服务方案 | 10 | 根据投标人承认的安全性、质量保证范围、服务方案和人员保障计划的完整性、可行性和合理性进行综合比较评分。服务方案最完整、详细、合理、可操作性最强的得15分 服务方案较为完整，可操作性强的得10分 服务方案不完整，具有可操作性的得5分服务方案不完整，不具有可操作性的得0分 根据比选人服务保障方案等进行评分 |
| 服务响应时限 | 10 | 服务响应时间≤4小时，得10分 服务相应时间＞4小时，≤8小时得5分 服务相应时间＞8小时，不得分 |

 **供应商编制响应文件要求**

**一、技术部分**

技术响应偏离表

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“三、设备技术参数需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

**二、商务及服务部分**

商务及服务响应偏离表

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务及服务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

**三、资质部分**

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

1.1法定代表人身份证明书

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

1.2法定代表人授权委托书

项目名称：

致： （采购人名称）

 （供应商法定代表人姓名）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

 （供应商公章）

年 月 日

注：若为法定代表人亲自办理并签署投标文件的，不提供此文件。 1.3营业执照副本复印件

2、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致 （采购人名称）：

 （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（ [www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。](http://www.ccgp.gov.cn))

3.我方在采购项目评审（ 评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 （投标人公章）

 年 月 日

（二）特定资格条件

（格式自定）

**四、其他应提供的资料（格式自定）**

1、其他与项目有关的资料

2、相关业绩情况

3、服务方案等

（结束）