重庆市璧山区人民医院产品需求公告

因我院业务发展需求，需采购医疗设备与卫材管理系统软件，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的单位（公司）来院推介。

总体目标：通过与医院其他系统无缝链接，建设信息网络系统大数据化、智能化的医疗设备与卫材物资管理平台，能够实现医疗设备与卫材物资的全院、全过程的数字化、精细化管理，加强病种成本、项目成本、效益分析等成本核算，提升医疗服务质量，提高医院规范化管理水平，并能够派驻1名以上专业工程师来院驻点。

一、产品需求目录

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备物资科 | 医疗设备管理模块 | 套 | 1 | 应建立从购买申请、验收、维修（含信息化报修）、巡检与预防性维护、质控与计量、资产盘点管理、效益分析、常用备件库、报废等全生命周期管理体系。 实现二维码的故障报修； 实现不良事件网络系统直报； 实现设备使用效率分析； |
| 2 |  | 卫材物资管理模块 | 套 | 1 | 建立医用耗材全流程精细管理体系和信息化系统，能够对医用耗材资质审核、科室计划、采购汇总、订单发货、实货验收、入库确认、仓储管理、物流配送、质量监控、月末盘点、对账结算等业务实行医用耗材全流程精细化管理。 ①系统应充分利用院内无线网络、条码、RFID、PDA等先进手段，有条码跟踪、预警管理、零库存管理、直观有效的多维度统计分析等功能，实现科室预算与物资领用控制的实时控制，提高资产运转效率，减少库存积压，有效降低成本消耗。②系统应根据临床路径和单病种表单，实现对各病种医疗耗材成本的统计、分析；应提供标准病种成本、分摊系数法病种成本、实际病种成本等功能，多方式实现根据科室成本，计算科室病种成本；根据科室病种成本，计算全院病种成本。 |
|  | 合计 |  |  | 2 |  |

- 费用预算

- 10万元以内。

三、推介单位资质要求：

（一）推介单位应具有良好的商业信誉和财务状况，能够独立承担民事责任能力。

（二）推介单位须提供包括但不限于以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料（复印件必须加盖单位公章）（详见附件）。

四、推介文件递交截止日期：2021年3月30日

地址：重庆市璧山区人民医院设备物资科

联系人：黄老师 023-41411735

推介文件格式

一、推介承诺函

二、推介产品配置清单（附表）

三、推介产品报价表

四、推介产品详细技术参数

五、推介产品与其他同类同档次产品对比表

六、推介产品其他用户联系方式

七、其他说明资料（如有。包括但不限于售后服务条款，包含质保期限、质保金、维修响应时间、是否提供备用机等内容）

八、推介产品资质证件

（一）推介单位和生产企业营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（已按“多证合一”登记制度办理营业执照的，按要求提供相应的相关资料）；

（二）《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》（若推介产品为非医疗器械产品，可不提供）；

（三）产品代理授权书、法人委托书（需明确授权范围）、身份证复印件；

（四）产品《医疗器械注册证》（若注册证有附件的，则还须提供与之配套的相应附件），非医疗器械产品需出示国家食品药品监督管理局相关证明文件；

（五）非医疗器械产品请提供符合国家规定的产品资质；

九、推介产品彩页资料

推介承诺函

推介设备名称：                   ，使用科室

致： 重庆市璧山区人民医院

（推介单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我单位就参加本次推介有关事项郑重承诺如下：

一、我单位完全理解并接受该项目文件所有内容，按要求制作成册并向院方提供推介文件1份。

二、我单位提交的所有文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切法律责任。

三、我单位悉知本次推介仅作为院方的设备选型依据之一，因院方的业务需求、采购预算等原因可能不选择我单位推介产品。

四、如果院方选择我单位推介产品，我单位将履行推介文件中规定的各项要求以及我单位的各项承诺。

五、如果院方选择我单位推介产品，推介文件中所提供的价格和推介单位仅作为采购参考依据，其结果均以政府采购招标为准。

推介单位公章

年  月  日

二、推介产品配置清单

重庆市璧山区人民医院

科室  （设备名称）配置清单

| 标配项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量/单位 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 以上标配项目中属于耗材或易损配件的项目列入下表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材/易损配件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项： 1、请推介单位严格按照医疗器械注册证填写产品名称及型号等信息； 2、请科室特别注意应对同一项目中各品牌产品要求相同，保证主要设备以及其他附属或辅助设备种类、数量等均在同一档次，一旦签署配置后即代表该产品满足科室要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 推介代表确认签盖：_______________ 科室主任确认(可不填)：_______________ 时间：_______________ 时间：_______________ |  |  |  |  |  |  |

三、推介产品报价表

| 推介单位全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 报价金额（元） | 重要参数指标 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 标配 |

推介代表（签字）：

推介单位公章

时间：   年   月  日

（注：1.推介单位的报价应包含产品配置清单中的所有标配项目；2.如有增加配置，应单独报价，并在备注中说明增加的项目；3.如有配套使用耗材，也应在报价表中明确；4.用不超过100字介绍推荐产品的重要参数指标）

四、推介产品详细技术参数

（自行附页填写）

五、推介产品与其他同类同档次产品对比表

| 序号 | 产品性能 | 推介产品性能 | 其他产品性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（注：进口产品还应说明与国产产品性能对比的优势）

六、推介产品其他用户联系方式

| 使用单位 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

（注：重庆本地用户应不少于3家）

七、其他说明资料（如有，自行附页）

八、推介产品资质证件（自行附页）

九、推介产品彩页资料（自行附页）