**封面**

**投标报价文件**

项目名称：次氯酸钠等

项目编号：BSRMYY-YNCG-2024-09002

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

**采购需求介绍**

# 一、采购项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单价** | **单位** |
| 1 | 次氯酸钠（含量10%） | 3600 | 元/吨 |
| 2 | 聚合氯化铝（含量26%） | 4200 | 元/吨 |

**二、技术要求**

一、次氯酸钠的参数（第八类腐蚀品，按GB/T 19106-2013规定执行）

（一）含氯质量要求：

1、外观为微黄色溶液，有似氯气的气味。

2、不低于10% A型产品（适用于消毒、杀菌及水处理等）。

3、随机送货质量可以提供相应的出厂质量检验报告（报告有效为一周内）。

4、样品质量检测报告具有CMA公章的检验报告（报告有效期不超过1年）。

5、游离碱含量：对于 A 型产品，游离碱含量（以 NaOH 计）≤1.0%。

6、铁含量：≤0.005%。

7、重金属含量（以 Pb 计）：≤0.001%。

8、砷含量：≤0.0001%

（二）包装要求：

1、次氯酸钠应采用合适的包装容器，如大容量为450L的塑料桶、大容量为 60L 的塑料罐和大净重为60kg的由塑料瓶和纤维板箱（包括瓦楞纸箱）组成的组合包装等。包装上必须标明符合规定的危险货物包装标记。

2、包装应结构合理、防护性能好，能承受正常运输条件下的风险。与次氯酸钠溶液直接接触的各个部位，不应由于接触次氯酸钠溶液而造成强度降低 。

3、盛装次氯酸钠溶液的容器由于内装物释放氯气（由于温度增加或其它原因）而产生较高的压力时，可在容器上安装一个通气孔，但要保证在正常的运输条件下防止液体泄漏和外界物质渗入。如果使用组合包装，其外包装的设计应不影响排气装置的作用。

4、组合包装中塑料瓶的放置方式，应确保在正常运输条件下不会破裂、被刺穿或其内装物漏到外容器中。所有新的、再次使用的包装应能通过规定的试验，并达到Ⅱ类危险货物包装的要求 。

（三）运输要求：

1、车辆具备相应的危险化学品运输资质，包括《道路运输经营许可证》，其经营范围有危险货物运输。提供运输服务的车辆须持有《中华人民共和国道路运输证》，经营范围含有危险货物运输，有《汽车罐车常压容器检验合格证》。

2、运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

3、装运车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

4、人员要求是驾驶员和押运人员应经过专业培训，熟悉次氯酸钠的性质、危害和应急处置方法，取得危险化学品运输从业资格证。运输途中应保持通讯畅通，以便及时应对突发情况。

（四）应急处置要求

1、运输人员应了解次氯酸钠泄漏的应急处置方法，配备必要的防护用品，如防毒面具、防护眼镜、防护手套、防护口罩等 。

2、在运输过程中发生泄漏等事故时，应立即采取措施，如切断泄漏源、设置警戒区、疏散人员等，并及时向有关部门报告，按照应急处置程序进行处理 。

（五）送货要求：根据甲方的实际需求送货，据实结算。

二、聚合氯化铝的参数（化工产品，按照GB/T 22627-2022执行）

（一）质量要求

1、外观颜色呈黄色或白色。

2、溶解度不低于98%。

3、氧化铝质量达20%-26%。

4、盐基度在40%- 90%以内。

5、溶液是澄清透明的，没有明显的杂质或沉淀物。

6、提供经营许可证、产品检测报告。

（二）包装要求

1、通常采用双层包装，包装的内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎口，外袋用缝包机缝口，缝线应整齐无漏缝。

2、包装应牢固、密封，防止在运输过程中破裂、泄漏或受潮。

3、包装上应标明产品名称、规格、生产日期、生产厂家、运输注意事项等信息。

（三）运输要求

1、运输途中应有遮盖物，避免雨淋、受潮；并保持包装完整、标志清晰。

2、避免在运输过程中产生剧烈的振动和碰撞，以防止包装破损和泄漏。

3、防止聚合氯化铝在运输过程中暴露在高温和阳光直射下，以防止其质量受损。

4、不得与有毒有害物共运共贮。

5、随车配备相应的应急处理设备和材料，以便在发生泄漏或意外事故时能够及时进行处理。

（四）送货要求：根据甲方的实际需求送货，据实结算。

**三、商务需求：（须完全响应）**

**1.最高限价**

报价要求：本次报价为人民币包干价，包含：货款、运输装卸、资料装订及邮寄费、人工住宿差旅费、税费、保险费、危化品培训费、退换货费用、验收检测费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。产品验收前所发生的安全责任事故由供应商承担，产品送到后请及时通知采购人验收。

**2.服务期**

合同期限3年，合同期内接采购人通知后2天内完成送货。

**3.合同签订**

成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订采购合同和廉政购销协议。

**4.付款方式**

每半年结算一次货款，验收合格后一次性支付。付款时供应商须提交全额发票、培训记录、验收记录。

**5.验收**

（1）货物送到后通知采购人验收，验收时按照招投标文件要求逐项验收。

（2）验收产生争议时由采购人择优选择第三方有资质的机构进行检测，验收费用由供应商承担。

**6.配套服务**

（1）质保期不低于1年，产品有任何质量问题，成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，在30分钟内响应解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内派专业技术人员到达现场进行处理。技术升级：在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行免费升级服务。

（2）质保期届满后，质保期满后成交供应商或制造商应提供免费电话咨询服务；

**7.踏勘现场**

采购人不组织现场踏勘，供应商自行现场踏勘充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故和相关费用由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。

**8.违约责任**

中标供应商未在约定期限交付产品，延迟每日支付产品价款千分之三的违约金，超过30日未能交付，采购人有权解除合同；按照验收不合格，采购人有权要求供应商整改，整改期限为10日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付产品价款千分之三的违约金，超过20日未能完成整改，采购人有权解除合同；使用中发现供应商提供的产品有质量或安全问题，供应商应立即整改，对采购人造成的损失进行全额赔偿，同时采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额3倍违约金；因不能按期交付，整改期限届满以及其他原因导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的损失。

**9.中选标准**

本项目采用最低评标价法评选。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。

**10.其他要求**

（1）本次采购过程中如产生专家评审费将由成交供应商承担；（2）成交供应商未在规定时间内签订合同、拒绝签订履行采购合同或质保期响应不及时等影响采购人正常工作的，采购人将纳入供应商不良行为记录进行管理；（3）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；（4）本项目不接受联合体参与投标；（5）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（6）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。（7）废标或流标情形：首次询价无3家有效供应商；供应商不能在规定时限内对响应材料的真实性和合理性进行说明；供应商存在围标、串标等违法行为；中选供应商存在虚假响应。（8）无效响应情况：供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；供应商所提交的响应文件未按询价文件要求签字、盖章、份数；供应商的报价超过采购限价的；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；供应商未按照采购要求逐项提交佐证材料；不能完全满足商务要求的；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

**投标书**

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院 的邀标文件（编号 ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件**正本一份，副本一式三份。文件包括：**

1.资格条件。

2.基本资格条件承诺函

3法定代表人身份证明书

4.投标人法定代表人授权委托书

5.报价表及明细表

6.技术参数对照表

7.商务要求对照表

8.本产品其他采购人的业绩资料

9.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料

10.投标产品相关资料

11.质保期内售后服务承诺

12.投标廉政承诺书

13.投标档案袋密封要求

投标单位（盖章）：

年 月 日

**一、资格条件**

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期；**如医疗器械销售须提供医疗器械销售资质**）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：供应商为制造厂商的，须同时具备有效的《全国工业产品生产许可证》《消毒产品生产企业卫生许可证》《危险化学品登记证》（登记品种至少包含次氯酸钠）《危险化学品安全生产许可证》（许可范围至少包含次氯酸钠）；供应商为非制造厂商的，须具备有效的《危险化学品经营许可证书》（许可范围至少包含次氯酸钠）；供应商自行运输货物的，须具备有效的危险化学品运输资质证书；供应商委托第三方机构运输货物的，须提供相关的委托协议，且所委托的第三方机构须具备危险化学品运输资质证书。

**二、基本资格条件承诺函**

致重庆市璧山区人民医院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（ [www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。](http://www.ccgp.gov.cn))

3.我方在采购项目评审（ 评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

**三、法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

致：重庆市璧山区人民医院：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）任\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（职务名称）职务，是（投标人名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年 月 日

## 

## 四、投标人法定代表人授权委托书（格式）

**投标人法定代表人授权委托书（格式）**

致：重庆市璧山区人民医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（投标人法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收、结算等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 投标人法定代表人签名：

职 务： 职 务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

投标人公章：

**五、报价表及明细表**

报价表

重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:

我方收到你单位 （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1．愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的产品，总报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2．我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。

3．我方承诺：本次询价的有效期90天。

4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5．在整个询价采购过程中，我方若有违规行为愿接受相关法律处罚。

6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **制造商名称** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  | | | | |

备注：1.本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章；

2.若设备涉及专机专用耗材、试剂请单独报价，并作出重庆市最低价承诺，供采购人参考；

供应商名称（公章）：

年 月 日

**六、技术参数对照表**

（投标人公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离  （正或负或无） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1.对照表内容应包含“技术参数”中的全部内容；

1. 须提供相应支撑材料，并标明页码，否则为无效投标；
2. 此表可增减。

七、**商务要求对照表**

（投标人公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| 时间及地点 |  |  |  |
|  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同签订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
|  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
|  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

**八**、本产品其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

九、其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如供应商、生产厂家资料等）

十、投标产品相关资料（合格证、产品参数性能彩页、检验检测报告、医疗器械需提供第三方检验检测报告和注册证或备案证等）

**十一、质保期内售后服务承诺**

**质保期内售后服务承诺**

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

十二、投标廉政承诺书

**投标廉政承诺书**

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方： （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

年 月 日

十三、投标档案袋密封要求（务必密封严实，密封不严采购人有权拒绝拆封）

