**封面**

**投标报价文件**

项目名称：职工食堂油烟系统清洗服务

采购人（名称）：

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

**投标书**

重庆医科大学附属璧山医院：

我们收到贵院 的邀标文件（编号 ），经详细研究，愿意参加投标。并授权下述签字人 ，全权代表我投标单位提交下述文件**正本一份，副本一式三份。文件包括：**

1.投标书。

2.营业执照（经营范围）。

3.报价表。

4.法人身份证明。

5.法人授权委托书。

6.投标廉政承诺。

7.现场踏勘表（联系人杨老师，见招标公告）

8.可附其他单位采购合同作为业绩资料。

9.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料。

投标单位（盖章）：

法人或被授权代表人（签名）：

年 月 日

**附表1 职工食堂油烟系统年度清洗服务报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 清洗次数 | 服务要求 | 服务质量及验收标准 |
| **1** | 排油烟罩、烟道、防火格、灶台、地面等 | 米 | **18** | **100** | **5** | 每1季度清洗1次，夏天炎热，会多清洗1次，全年5次。 | 1.排油烟罩表面无油垢和黄色油膜、油槽内无遗留油垢。⒉排烟罩清洗后95%以上无油腻、污垢，可见原色。3.防火格内外表面无油垢和黄色油膜。悬挂后不得有外溢液体和油状物。4.灶台清洁干净、整洁、手摸无油污。地面清洁干净、不湿滑。 |
| **2** | 抽油烟风机 | 台 | **3** | **300** | **5** | 每1季度清洗1次，夏天炎热，会多清洗1次，全年5次。 | 1.风机扇叶、烟道壁无油垢，目视干净通风良好，风机叶轮表面90%可见底漆。2.具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢。⒊清洗后的风机机箱四壁可触及到的区域没有黑色老油垢和液体油垢。 |
| **3** | 油烟净化器 | 台 | **1** | **290** | **13** | 每月清洗1次，夏天多1次，全年13次 | 1.净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢。2.净化器拆装清洗后85%以上的油污可以去除，接油盘清洗除垢90%以上，排油管道通畅，80%可见铁皮色，表面清洁干净无油污。⒊净化器线路连接正常，净化器极片保持平行，行间距一致，工作指示灯正常。 |
| **4** | 封闭部分烟道清洗 | 米 | **16** | **120** | **1** | 每年1次 | 1.管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。2.排烟管内壁90%以上油污去除干净，不残留块状顽固油垢，可见原有铁皮色。 |
| **5** | 出风口清洗 | 个 | **12** | **40** | **1** | 每年1次 | 表面除四角等技术死角外整体光洁，无油垢。 |
| **6** | 小新风管道 | 米 | **42** | **50** | **1** | 每年1次 | 新风管道表面清洗后95%以上无油腻、污垢，可见原色。 |
| **7** | 大新风管道 | 米 | **9** | **70** | **1** | 每年1次 | 新风管道表面清洗后95%以上无油腻、污垢，可见原色。 |
| **8** | 消防管与支架清洗 | 套 | **1** | **700** | **1** | 每年1次 | 表面清洗后95%以上无油腻、污垢，可见原色。 |
| **9** | 更衣室烟道清洗 | 米 | **5** | **120** | **1** | 每年1次 | 1.管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。2.排烟管内壁90%以上油污去除干净，不残留块状顽固油垢，可见原有铁皮色。 |
| **10** | 消防管道刷漆 | 套 | **1** | **300** | **1** | 每年1次 | 消防管道刷漆光滑、平整、无漏点 |
| 折扣比例（供应商在此处加盖鲜章） |  |

**注：1.**本次报价为人民币包干价，包含：人工费、材料费、安全保险费、税费、清洁费、等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。施工前供应商应检查设施设备是否安全，施工中出现的安全事故由供应商自行承担。2.采购人对本项服务招采3年，报价表中的服务质量及要求供应商须完全响应，请供应商根据采购人列出的分项限价报送折扣比例（报价=总限价24000元/年\*折扣比例），本项目采用最低评标价法评选。如折扣比例超出100%、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。

**法定代表人身份证明书（格式）**

（法定代表人姓名） 在（投标人名称） 任（职务名称） 职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

  投标人全称：（公章）

 年 月 日

##

## 投标人法定代表人授权委托书（格式）

 邀标文件编号：

邀标项目名称：

日 期：

致：重庆医科大学附属璧山医院

 （投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址 。

 （投标人法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 投标人法定代表人签名：

 职 务： 职 务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

 投标人公章：

**附件2 :**

**现场踏勘情况记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 踏勘日期 |  |
| 主要踏勘内容： |
|
|
| 供应商踏勘人员签字： |  |
|  |  |
| 采购人陪同人员签字： |  |

**附件3：**

**投标廉政承诺书**

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方： （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

 年 月 日