**封面**

**投标报价文件**

项目名称：消毒供应中心医用包布（第二次）

项目编号：BSRMYY-YNCG-2024-08002

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

**投标书**

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院 的邀标文件（编号 ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件**正本一份，副本一式三份。文件包括：**

1.营业执照复印或扫描件（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期，如医疗器械徐提供医疗器械销售资质）。

2.项目情况介绍。

3.报价表

4.法人身份证明。

5.法人授权委托书。

6.本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

7.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如供应商及生产厂家资料等）。

8.投标产品相关资料（合格证、产品参数性能彩页、检验检测报告、如医疗器械需提供医疗器械注册证或备案证等）。

9.质保及售后服务承诺。

10.投标廉政承诺。

11.密封档案袋格式要求。

 投标单位（盖章）：

年 月 日

**一、公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）**

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期；如医疗器械销售须提供医疗器械销售资质）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无。

**二、项目基本情况**

|  |
| --- |
| **采购人需求** |
| **（一）技术参数** |
| **序号** | **产品名称** | **参数要求（须完全响应）** | **规格** | **预估年数量** | **最高单价（元）** | **备注** |
| **1** | 医用包装无纺布 | 1本产品由非织造布剪裁、折叠或缝制而成。产品材质：无纺布或覆膜无纺布，由纺粘无纺布（S）和熔喷无纺布（M）复合。在材料不变和满足性能的情况下，特殊规格可以根据客户要求订制。2、产品性能及技术参数（需提供第三方检测报告，含CMA和CNAS章）：医用包布材料应不脱色；医用包布材料的pH值应不小于5且不大于8；医用包布的湿态耐破度应不小于90kPa；医用包布的内在撕裂度沿机器方向应不小于750mN,横向应不小于1000mN；医用包布重量不低于50g/㎡；医用包布的耐破度应不小于130kPa；医用包布的断裂伸长率沿机器方向应不小于70%,横向应不小于70%；医用包布的疏盐水性应不小于75min；医用包布湿态耐磨度应不小于90kPa；医用包布应有适宜的透气性，其透气率应大于等于350mm/s；医用包布的纵横向伸长率应均不小于70%；医用包布的顶破强度应不小于200N；医用包布的耐磨次数应不小于2000转；医用包布的微生物阻隔性芽孢截留率应不小于65%；医用包布的干态耐破度应不小于200kPa；医用包布的干态抗张强度和湿态抗张强度沿机器方向应不小于2.00kN/m，横向应不小于1kN/m；医用包布应适用于环氧乙烷灭菌、蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌。符合消毒技术规范2002版、YY/T 0698.2-2009《最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分 灭菌包装材料 要求和试验方法》透气性材料微生物屏障试验。按中华人民共和国药典( 2000年版二部 附录 Ⅺ H )“无菌检查法” 测试，医用包布经环氧乙烷灭菌、蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌后产品的无菌有效期不小于180天；医用包布含多种颜色：蓝绿双色、蓝色、绿色、白色、粉色、紫色、蓝绿交叉叠放、白蓝交叉叠放、白绿交叉叠放。 | 单层50\*50cm | 6400片 | 0.46 |  |
| **2** | 医用包装无纺布 | 单层60\*60cm | 137600片 | 0.65 |  |
| **3** | 医用包装无纺布 | 单层80\*80cm | 49600片 | 1.2 |  |
| **4** | 医用包装无纺布 | 单层100\*100cm | 12800片 | 1.73 |  |
| **5** | 医用包装无纺布 | 单层120\*120cm |  | 3200片 | 2.54 |  |
| 注：预估用量不做采购承诺，按采购人通知用量送货后据实结算。 |
| 商务要求：（须完全响应）**1.最高限价**本项目各物资最高限价见上报，供应商报送折扣率方式进行报价。报价要求：本次报价为人民币包干价，包含：货款、运输装卸、验收入库、维护费（原厂配件费）、资料装订及邮寄费、税费、保险费、退换产品费用、验收检测费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。服务期间发生的安全责任事故由供应商自行承担。**2.服务期**合同期3年，合同一年一签。合同期内在接到采购人送货通知后，1天内送到指定位置，如遇紧急送货通知在接通知后2小时内送达。**3.合同签订**合同签订前供应商提供样品，采购人须逐一核对产品样品是否满足采购人需求，不能通过外观核对的，采购人可以试用了解产品性能，性能满足采购人要求的签订采购合同，性能不能满足采购人要求的不得签订采购合同。成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订采购合同和廉政购销协议。**4.付款方式**每季度结算一次，验收合格后支付100%，付款时供应商须提交全额发票、送货及验收记录。**5.验收**（1）配送货物须为生产日期1年以内的全新产品，送货时剩余有效期不得低于2/3。质保期间发生破损、脱线、褪色等质量问题，供应商应免费更换。（2）在规定时间内完成交付，按照招投标文件要求进行验收。（3）验收产生争议时由采购人择优选择第三方有资质的机构进行检测，验收费用由供应商承担。**6.配套服务**（1）质保期不低于1年或产品出厂质保期以高者为准，产品有任何质量问题，供应商应30分钟提供电话响应，24小时内来院进行处理，未及时响应将承担违约责任。（2）质保期届满后，供应商应免费提供电话咨询等服务，协助采购人处理故障。**7.踏勘现场**采购人不组织现场踏勘，供应商自行现场踏勘充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故和相关费用由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。**8.违约责任**中标供应商未在约定期限交付产品，延迟每日支付千分之三的违约金，超过30日未能交付，采购人有权解除合同；按照验收不合格，采购人有权要求供应商整改，整改期限为10日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付千分之三的违约金，超过20日未能完成整改，采购人有权解除合同；质保期未按售后要求提供维保服务，供应商将承担200元/次的违约金；使用中发现供应商提供的产品有质量或安全问题，供应商应立即整改，对采购人造成的损失进行全额赔偿，同时采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额10倍违约金；因不能按期交付，整改期限届满以及其他原因导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的损失。**9.中选标准**本项目采用最低评标价法评选。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。**10.其他要求**（1）本次采购过程中如产生专家评审费将由成交供应商承担；（2）成交供应商未在规定时间内签订合同、拒绝签订履行采购合同或质保期响应不及时等影响采购人正常工作的，采购人将纳入供应商不良行为记录进行管理；（3）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；（4）本项目不接受联合体参与投标；（5）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（6）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。（7）废标或流标情形：首次询价无3家有效供应商；供应商不能在规定时限内对响应材料的真实性和合理性进行说明；供应商存在围标、串标等违法行为；中选供应商存在虚假响应。（8）无效响应情况：供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；供应商所提交的响应文件未按询价文件要求签字、盖章、份数；供应商的报价超过采购限价的；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；供应商未按照采购要求逐项提交佐证材料；不能完全满足商务要求的；供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；供应商提供的产品规格型号不能超出采购人需求（自行添加规格型号将增加采购人审查材料时限）。 |

**三、报价表**

报价表

重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:

我方收到你单位 （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1．愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的产品，报价为所有产品总折扣率： %。（注：成交价=最高限价\*折扣率）

2．我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。

3．我方承诺：本次询价的有效期90天。

4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5．在整个询价采购过程中，我方若有违规行为愿接受相关法律处罚。

6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**四、法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人姓名） 在（投标人名称） 任（职务名称） 职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

  投标人全称：（公章）

 年 月 日

##

## 五、投标人法定代表人授权委托书（格式）

**投标人法定代表人授权委托书（格式）**

致：重庆市璧山区人民医院

 （投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址 。

 （投标人法定代表人姓名）特授权 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 投标人法定代表人签名：

 职 务： 职 务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

 投标人公章：

六、本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

七、其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如供应商、生产厂家资料等）

八、投标产品相关资料（**合格证、产品参数性能彩页、检验检测报告、医疗器械需提供医疗器械注册证或备案证等**）

**九、质保及售后服务承诺**

**质保及售后服务承诺**

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

十、投标廉政承诺书

**投标廉政承诺书**

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方： （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

 年 月 日

十一、密封档案袋格式要求

