封面

投标报价文件

项目名称：视频监控系统维护保养服务

项目编号：BSRMYY-YNCG-2026-05002

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

采购需求介绍

- 一、采购项目介绍

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务期（年） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统维护保养服务 | 1 | 项 | 1 | 98000 |

- 技术要求（须完全响应）

对重庆市璧山区人民医院东关院区、老院区学生楼、新院区以及三角滩传染病区视频监控系统共计约1900路（三角滩传染院区75路，老院区学生楼8路，东关院区220路，新院区约1600路，含放疗中心、手术间、ICU、EICU、CCU、消毒供应中心、妇产科、净化室、计算机机房、驾驶员体检中心等独立的视频监控系统，以现场实际踏勘数据为准）进行维修保养服务，并满足公安部或医院的不仅限于监控技术规范、智慧安防、储存天数等要求，保障系统正常运行，录像资料数据不丢失。

- （一）维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 目前设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平台管理、储存设备及摄像机配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧医院管理平台 | 1、最大并发取流数量：1000； | 路 | 1900 |  |
|  |  | 2、支持电视墙管理数量：10； |  |  |  |
|  |  | 3、支持解码设备管理数量：127 |  |  |  |
|  |  | 4、门禁管理数量：不低于600路 |  |  |  |
|  |  | 5、重点部位监控摄像头需保存不低于90天（反恐需要），其余部位摄像头保存不低于30天 |  |  |  |
| 2 | 平台管理服务器 | 海康威视 DS-VE22S-B | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络储存设备 | 海康威视 DS-A80624S | 台 | 2 | 硬盘已停产，如需替换须使用海康威视原厂产品，保障兼容性 |
| 4 | 网络储存设备 | 海康威视 DS-AT1000S | 台 | 11 | 硬盘已停产，如需替换须使用海康威视原厂产品，保障兼容性 |
| 5 | 64路硬盘录像主机DS-8664N-K8-V2 | 硬件规格：2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源8盘位，满配6T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） | 台 | 1 |  |
| 二、人脸抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 DS-2CD7A42ZDWD | 台 | 3 |  |
| 2 | 人脸超脑终端 | 【人脸小超脑/FA】 【V30版本】 | 台 | 1 |  |
|  |  | 海康威视 IDS-8616NX-I8 |  |  |  |
| 三、AR实景电子地图 |  |  |  |  |  |
| 1 | AR全彩枪球一体机 | 海康威视 DS-2SK8C14ZDMX-D | 台 | 2 |  |
| 2 | AR实景地图应用模块 | 单场景支持最大标签数量：500 | 套 | 1 |  |
| 3 | AR高点数量授权 | 单平台支持最大场景数量：1万 | 点 | 2 |  |
| 四、监控室液晶拼接大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 49寸液晶拼接屏 | 海康威视 DS-VM49 | 块 | 15 |  |
| 2 | 拼控解码器 | 海康威视 DS-6A16UD | 台 | 1 |  |

- （二）服务要求

1、对新院区、东关院区、老院区学生楼及三角滩传染病区所有监控设备进行维修保养，维保费包括所有视频监控系统维修所需的管材、电源、电源线、支架、5口或8口非POE交换机、千兆收发器、摄像头、网桥、网线、光模块等材料费用，合同期内此类材料费用总价未超6000元由成交供应商负责（供应商所列材料单价不得超过购买时市场平均价，超过部分采购人不予认可），超过部分由采购方支付（按设备易损配件维修更换价格表）。供应商自行踏勘现场，确保充分了解采购人的采购需求。

2、监控摄像头安装位置调整，根据业主方要求免费撤除、安装和调整监控摄像头位置。

3、工作日每天派专业技术人员进驻医院对设备进行巡检，保证所有监控系统正常运行，保证设备完好率达100%。

4、节假日接到维保通知应立即作出响应，电话无法解决的，维护人员于1小时内赶赴现场处理。

5、简单故障（单一设备故障）工作时间1小时内响应，3小时内解决故障，一般故障（单条线路故障或两三个设备故障）工作时间8小时内解决，复杂故障（同时出现两条及以上线路故障、同时4个及以上设备故障）48小时内解决，特殊情况双方协商解决。

6、每次巡检和维修情况应如实记录，以便存档。

7、设备故障无法在24小时内修复的应提供备用设备替代，保障系统正常运行。成交供应商维保维修时使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购方同意不得使用非原厂配件。

8、此次维保设备平台服务器、平台软件、前端摄像头、解码器、储存服务器等均为海康威视产品，中标供应商签订合同前需提供制造厂商针对此次项目的维保售后服务承诺函并加盖制造商公章，否则为无效投标。

三、商务需求：（须完全响应）

- （一）供应商资格条件

一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 特定资格条件：

提供2024年至今2份视频监控系统维护保养服务合同及验收记录。

- （二）项目最高限价

本项目最高限价98000元。报价包括完成本项目所需的服务费、人工费、设备购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等所有完成本项目的费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

特别说明：维保费包括所有视频监控系统维修所需的管材、电源、电源线、支架、5口或8口非POE交换机、千兆收发器、摄像头、网桥、网线、光模块等材料费用，合同期内此类材料费用总价未超6000元由成交供应商负责（供应商所列材料单价不得超过购买时市场平均价，超过部分采购人不予认可），超过部分由采购方支付（按设备易损配件维修更换价格表）。

（三）合同及交付期限

成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订采购合同和廉政购销协议，供应商应指定销售代表姓名及联系方式，不得实施商业贿赂等不良行为。

（四）付款方式

验收合格后，供应商提供验收记录、发票等资料，采购人据实支付。如发现供应商提供虚假发票将把供应商列入院内不良记录供应商库，同时采购人有权拒绝支付发票内容的款项，并向有关部门进行举报。

（五）验收方案

- 每半年验收一次，验收标准为：确保璧山区人民医院视频监控设备正常运行，设备完好率达100%。验收及使用中发现服务质量争议按照验收争议进行处理；验收争议时由采购人邀请第三方机构检测，费用由供应商承担。

- 配套服务

1.供应商提供维保的原厂配件产品应是生产日期应为12个月以内的全新产品。

2.定期对采购方值班人员培训设备操作知识。及时解答采购方人员的操作问题。成交方在采购方更换视频系统维护或使用人员时提供一次业务培训。

3.在维保服务期内，如果维保的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行免费升级服务。

4.在维保服务期满后，成交供应商或制造商应提供免费电话咨询服务。

（七）服务效果考核标准

每季度进行一次服务效果考核，标准如下：

| 考核项目 | 考核标准 | 考核评分办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统巡检 (50分） | - 服务范围：视频监控系统，包含主机以及当前已建成（未在质保期内）的视频监控系统。 | 1.没有认真执行维保巡检工作，或没有及时填写做好视频监控系统维护保养服务记录，发现一次扣1分。 |  |
|  | - 维护项目:视频监控系统所有前端、终端设备、传输线路及机房设施等。 | 2.系统时间偏差大于30秒，发现一次扣1分。 |  |
|  | 3.按合同每周工作日对系统进行巡检，对系统摄像机实时图像、录像、存储等进行维护保养，保证系统正常运行。维护技术人员做好视频监控系统维护保养服务记录。 | - 3.巡检记录有漏填、错填，有一次扣1分。 |  |
|  | - 设备、终端及机房设施操作灵敏，外观清洁，运行良好，资料保存技术参数符合相关部门要求，图像回放流畅、清晰，摄像机镜头无遮挡、发雾现象，金属件无锈蚀等。 | - 4.视频监控系统应符合要求，如不符合，发现一次扣1分。 |  |
|  | - 视频监控系统的视频资料保存和调取时间满足规定要求。 | - 5.资料保存时间如果不能满足，发现一次扣1分，如造成采购方损失的，有一次扣5分。 |  |
|  | 6.系统定期进行日常维护并按照实际维护内容按月提交盖有维保方公章的书面报告1份。 | 6.未定期提交每月工作报告，有一次扣2分。 |  |
|  | 7.故障响应时间不超过1小时，故障解决不超过48小时。每次处理系统故障完后，需作详细记录，并由采购方现场工作人员签字。 | 7.故障响应时间超时，有一次扣1分；故障解决时间超时，有一次扣2分。 |  |
|  | 8.能按时完成监控摄像头安装位置调整，根据业主方要求免费调整监控摄像头位置。 | 8.不执行院方要求按时完成监控摄像头安装位置调整，有一次扣5分。 |  |
| 季度巡检 （10分） | 9.每季度至少一次全面巡检，在日常巡检内容的基础上，对监控主机及相关控制设备进行全面的检查、清洗，以保证清晰度和完好率达到100%。 | 9.未执行发现一次扣1分，系统清晰度和完好率不能达标，发现一次扣1分。 |  |
| 技术支持（20分） | - 10.成交方接到故障报修电话后1小时内到响应，3小时内解决故障。 11.简单故障（单一设备故障）工作时间1小时内响应，3小时内解决故障，一般故障（单条线路故障或两三个设备故障）工作时间8小时内解决，复杂故障（同时出现两条及以上线路故障、同时4个及以上设备故障）48小时内解决。 | 10.由于支持工作不及时影响采购方工作的，每次扣1分，造成重大损失的每次扣5分。由于自然因素等不可抗力造成的不扣分。 11.由于成交方问题不能及时修复（超过规定时限）而系统停止工作的，每次扣1分。 |  |
| 安全生产（10分） | - 12.巡检人员必须严格执行各项相关安全规定、操作规程。 | 12.不遵守采购方各项制度，发现一次扣1分。 |  |
| 技术培训（10分） | - 13.定期对采购方值班人员培训设备操作知识。及时解答采购方人员的操作问题。 | 13.成交方在采购方更换视频系统维护或使用人员时提供一次业务培训，不提供扣3分。 |  |
| 得分： 考评人： 考评时间： |  |  |  |
| 考核结果运用： 维保单位当季度综合考核得分达到90分及以上，采购人全额支付中标单位该季度维保费用； 以90分为基准，当季度综合考核得分89-80分，每差一分扣罚500元； 以90分为基准，当季度综合考核得分79-70分，每差一分扣罚1000元； 以90分为基准，当季度综合考核得分70分以下的，每差一分扣罚1500元； 如成交人连续3个季度得分在70分以下，采购人有权无条件终止合同，成交人应按合同要求办理移交、退场手续。 |  |  |  |

（八）投标保证金

无。

（九）履约保证金。

无。

（十）踏勘现场

供应商自行组织踏勘现场（踏勘现场联系人后勤保障部雷杰，联系电话18983198009；踏勘现场须提供营业执照、供应商法人身份证明、法人授权委托书），现场踏勘应充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响磋商报价的情况，踏勘完成后，须填写《现场踏勘记录表》，并附于投标文件中一同提交。任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。

（十一）安全责任

1.在维保过程中，成交方工作人员工作期间，成交方须做到安全维保、文明维保，注意人身安全，注意技术操作流程，并做好相应的维保安全公告及警戒标识，凡工作过程中因成交方的原因而引起的一切安全事故由成交方自行负责处理。成交方应当与其维保人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

2.维修维保期间，因成交方的原因造成设备及配件丢失或损坏的，成交方负责维修或赔偿。

3.维保期间成交方由于维保工作引起的安全事故由成交方承担一切相关安全责任。

（十二）违约责任

供应商未按约定向采购人提供维保服务的，第一次按500元/次向采购方支付违约金，下一次违约金为上一次的两倍，超过3次违约采购人有权解除合同；项目验收不合格或使用中发现服务质量缺陷，采购人有权要求供应商整改，整改期限为5日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付项目总金额千分之三的违约金，超过10日未能完成整改，采购人有权解除合同，并要求供应商承担合同总额30%的违约金，已经付款的供应商应全款退还采购人已经支付的款项；验收或使用中发现提供产品为假冒伪劣产品的，供应商须承担产品价格十倍的违约金和由此引起的民事、行政、刑事责任。维保服务期间，因供应商提供的配件质量或维保服务不当，导致采购人损失的应赔偿直接和间接损失。未按配套服务要求提供服务的，供应商将承担200元/次的违约金。

出现下列情况之一的,采购人有权拒绝付款,并有权单方解除合同:

①交付和验收整改超期以及供应商主动要求终止合同的；②供应商所供服务或产品出现技术和质量问题，未无条件更换同品牌、同规格、同型号产品和提出整改措施，或整改效果不达标的；③供应商提供虚假书面材料的(如:资质文件、合格证明等);④供应商未遵守《廉洁购销合同》相关条款的;⑤合同有效期内,未经招标人同意，供应商擅自转让债权变更收款公司信息的。⑥供应商相关资质文件未处于有效期内的(如:营业执照、许可证、授权委托书等);⑦供应商提供的服务或产品与合同约定或响应文件载明内容不一致的;⑧一个年度供应商连续发生5次违约行为的;⑨供应商及其产品、提供服务发生泄漏医院数据及患者隐私事件，采购人有权解除合同并要求供应商返还已支付款项并承担合同金额1倍的违约金;⑩使用中发现供应商提供的产品或服务有质量或安全问题供应商未立即整改，采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额2倍违约金;⑪供应商交付前明知存在缺陷仍继续交付或交付后知晓缺陷未及时通知采购人并整改，采购人有权解除合同并要求供应商承担项目金额3倍违约金;因上述供应商原因导致采购人解除合同的，没有特殊约定的采购人有权要求供应商承担不低于合同结算总金额30%的违约金，有特殊约定的按照特殊约定执行。

- 供应商入驻采购人后应遵守采购人管理制度，如供应商工作人员违反采购人奖惩制度等规定，将按照职工扣罚金额执行等额违约金。

- 因供应商提供的产品或服务原因引发纠纷、造成采购人损失、受到处罚的（如供应商拒绝履约、在提供服务过程中损害采购人利益、供应商违纪违法行为、供应商提供产品或服务引发安全问题、故障问题供应商未及时响应造成严重后果等情形），应赔偿对采购人造成的直接和间接损失全额损失及承担相应法律责任。合同履行期间发生争议，协商无果由重庆市璧山区人民法院裁决。

- （十三）无效响应情况（供应商投标前务必逐项核对）

- 1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

- 2.最低评标价法不能完全满足技术要求、商务要求的；

- 3.供应商响应文件内容、目录及页码不全；

- 4.供应商营业执照未圈出经营范围、有效期的；

- 5.供应商的报价超过采购限价的；

- 6.响应文件未提交现场踏勘记录表的作为无效投标。

- 7.供应商所提交的响应文件未按采购人要求签字、盖章、份数的；

- 8.供应商响应文件提供图片资料的，图片未占A4纸约 3/4 页面排版（便于采购人看清图片内容）

- 9.技术要求对照表佐证材料未按采购人附件要求标注信息所在具体页码并用用下划线标注所在位置（方便采购人及评审专家查阅，减少评审时间）；

- 10.一般技术参数提供佐证支撑材料，如技术白皮书、产品说明书、产品彩页宣传、生产厂家官网截图及下载链接网址；有“*”的技术参数需要提供供应商加盖鲜章的第三方检测报告，检测报告须完整体现招标文件*参数的检测结果。故意不提供或提供虚假的佐证材料视为无效响应；

- 11.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 12.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

- 13.分公司单独投标未取得总公司的授权；

- 14.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 15.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

四.其他要求

（一）合同终止情形

出现不良事件；供应商廉洁违纪行为；供应商主动放弃等。

（二）中选标准

本项目采用最低评标价法评选。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。

（三）废标或流标情形

（1）首次询价无3家有效供应商；

（2）供应商不能在规定时限内对响应材料的真实性和合理性进行说明；

（3）供应商存在围标、串标等违法行为；

（4）中选供应商存在虚假响应。

（四）供应商有以下情形之一的，将纳入采购人不良行为记录，采购人将终止与供应商合同，并取消其两年内参加采购人的药品、设备、耗材招标投标的资格：

（1）经人民法院判决认定构成行贿犯罪，或者犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，人民法院依据刑罚判处免于刑事处罚的；

（2）行贿行为情节轻微，人民检察院作出不起诉决定的；

（3）被纪检监察机关以贿赂立案调查，并依法作出相关处理的；

（4）被列入国家、市卫生健康行政部门政务网站公布的商业贿赂不良记录名单的；

（5）被列入国家医疗保障局网站公布的价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信评定结果名单的；

（6）因行贿、违法经营等行为被财政、工商行政管理、食品药品监管等部门列入不良执业记录或作出行政处罚的；

（7）因串通投标、无正当理由不与采购人签订合同、提供虚假材料谋取中标、中标后提供假冒伪劣产品或无正当理由拒绝履行协议等严重违法失信行为的；

（8）法律、法规、规章规定的其他情形。

（五）其他注意事项

（1）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在璧山区人民医院官网下载查看本项目采购文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容；

（2）无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担；

（3）本次采购过程中如产生专家评审等相关费用将由成交供应商承担；

（4）成交供应商未在规定时间内签订合同、拒绝签订履行采购合同的，采购人将纳入供应商不良行为记录进行管理；

（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；

（6）本项目不接受联合体参与投标；

（7）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（8）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

（六）投标档案袋密封要求（务必密封严实，密封不严采购人有权拒绝接收），如下图：

投标书

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院                     的邀标文件（编号              ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件正本一份，副本三份。文件包括：（注供应商提交的响应文件未按询价文件要求签字、盖章、份数、顺序、内容，视为无效投标）

1.一般资格条件（营业执照和承诺函）

2.特定资格条件

3.法定代表人身份证明书

4.投标人法定代表人授权委托书

- 5.报价表及明细表

6.技术参数对照表及佐证材料

7.商务要求对照表

8.供应商类似项目业绩资料

9.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料

10.供应商自愿提供其他资料

11.配套服务承诺

12.投标廉政承诺书

投标单位（盖章）：

年    月   日

附：各种模板资料

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件：

提供2024年至今2份视频监控系统维护保养服务合同及验收记录。

基本资格条件：供应商营业执照（圈出经营范围及有效期，图片占3/4页面）

基本资格条件承诺函

致重庆市璧山区人民医院：

我方作为本次政府采购项目的投标人，现就本项目资格要求作出如下承诺：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，能够满足本项目履约需要。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备完成本项目采购内容的相应实力。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，无欠缴、违法违规等不良情形。

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺上述内容真实有效，如有虚假，自愿承担一切法律责任及取消投标资格、中标无效等后果。

特此承诺。

（供应商名称并加盖公章）

年    月    日

法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：重庆市璧山区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________（投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

投标人法定代表人授权委托书

- 投标人法定代表人授权委托书（格式）

邀标文件编号：

邀标项目名称：

日    期：

致：重庆市璧山区人民医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收、结算等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                        职  务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

投标人公章：

- 报价表及明细表

- 报价表

- 重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:

- 我方收到你单位            （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，按总价报价为人民币大写：        元，人民币小写：     元。

- 我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。

- 3．我方承诺：本次询价的有效期90天。

- 4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

- 5．在整个询价采购过程中，我方若有违规行为愿接受相关法律处罚。

- 6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 供应商名称（公章）：

年  月   日

报价明细表

| 序号 | 采购人需求项目名称 | 供应商响应的生产厂家、产品名称及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |

备注：1.本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章；

2.若设备涉及专机专用耗材、试剂请单独报价，并作出重庆市最低价承诺，供采购人参考；

供应商名称（公章）：

年   月   日

技术参数对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离 （正或负或无） | 佐证材料（页数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对照表内容应包含“技术参数”中的全部内容，逐条响应；

- 须提供相应支撑材料，并标明页码，否则为无效投标；

- 此表可增减。

- 响应文件具体响应情况部分请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求内容，否则视为无效响应；佐证材料对应页码的对应位置应用下划线标注出来，否则视为无效响应。

- 技术参数对应的佐证材料

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本资格条件 |  |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 合同及交付期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收方案 |  |  |  |
| 配套服务 |  |  |  |
| 服务效果考核标准 |  |  |  |
| 投标保证金 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 踏勘现场 |  |  |  |
| 安全责任 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |
| 无效响应情况 |  |  |  |

备注：按照采购人全部商务要求逐条响应，此表可增减。响应内容不得完全照搬采购人要求，如采购人商务要求质保≥3年，供应商响应必须明确具体质保年限。

供应商类似项目的业绩资料（如合同、发票、验收资料等）。

其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如供应商简介、本项目人员安排等）

供应商自愿提供其他资料

配套服务承诺

配套服务承诺

（主要包括售后网点、响应时间、培训要求等）

投标廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材、货物、服务、工程等采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方：      （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

年   月   日